# Wrocław, dnia 18.01.2021 r.

# KLUB SPORTOWY "AZS WROCŁAW"

# AKADEMICKIEGO ZWIAZKU SPORTOWEGO

# WE WROCŁAWIU

# ul. Józefa Mianowskiego 2b

# 51-605 Wrocław

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej Pzp, Zamawiający udziela wyjaśnień na pytania złożone przez Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę i montaż wyposażenia audio – video wyposażenia Inkubatora Przedsiębiorczości E-SPORTU w celu realizacji zadania  pn.: „Budowa budynku wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem celem utworzenia Inkubatora Przedsiębiorczości E-SPORTU przy ul. Józefa Mianowskiego 2b we Wrocławiu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020:

- Czy Zamawiający posiada kompletny projekt wyposażenia AV (opisy techniczne, schematy blokowe, rzuty rozmieszczenia urządzeń, przekroje rozmieszczenia urządzeń, trasy kablowe, itd.) dla całego sprzętu opisanego w „FORMULARZ OFERTOWY – CENA”? Brak projektu uniemożliwia dobór urządzeń kompatybilnych z okablowaniem, dokładne oszacowanie kosztów prac koniecznych przy instalacji urządzeń.

Kompletna dokumentacja projektowa znajduje się na stronie Zamawiającego w zakładce przetargi pod postępowaniem na wykonanie robót budowlanych (post. nr 1/PN/2020). Dodatkowo pod postępowaniem na wyposażenie meblowe (post. nr 2/PN/2020) znajdują się zaktualizowane rzuty pomieszczeń oraz rozmieszczenie umeblowania, co będzie pomocne przy dokonaniu wyceny oferty. Zamawiający nie posiada schematów blokowych ani żadnej innej dokumentacji, oprócz wskazanej powyżej, a wymaganej ustawą Pzp.

- W pliku „FORMULARZ OFERTOWY – CENA” Zamawiający opisuje minimalne parametry stawiane przed dostarczanymi urządzeniami wchodzącymi w skład systemu AV. Na pierwszy rzut oka widać, że wymienione w pliku urządzenia są niewystarczające do samodzielnego działania jako kompletny system AV. Prosimy o informację czy pozostałe - dodatkowe urządzenia niezbędne do funkcjonowania urządzeń w całym systemie AV a niewymienione w formularzu, są dostarczane przez GW lub czy będą w zakresie innej dostawy? 
W zakresie obowiązków Wykonawcy będzie zapewnienie montażu oraz działania sprzętu AV. Jeżeli w ocenie oferenta brakuje jakichkolwiek urządzeń do samodzielnej pracy systemu AV, to ma on obowiązek uwzględnić tego typu urządzenia w swojej ofercie, aby zapewnić pełne działanie systemu AV – dla realizacji celu postępowania.

- "Pytanie do punktu "I 1".  Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie monitora bez złącza DisplayPort? UZASADNIENIE: W celu wyświetlenia sygnału DisplayPort na monitorze zostanie dostarczony odpowiedni konwerter i wpięty w jedno z trzech złącz HDMI.
Zamawiający dopuszcza zastosowanie monitora bez złącza DisplayPort.

- Pytanie do punktu "I 1".  Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie monitora ze złączami 2x HDMI, 1x Displayport, 1x USB, 1x LAN? UZASADNIENIE: Monitor zgodnie z parametrami SIWZ jest już niedostępny"

Zamawiający dopuszcza zastosowanie monitora z wymienionymi złączami.

- Pytanie do punktu "I 2". Czy przez regulację góra-dół należy rozumieć pochylenie monitora?
Regulacja góra-dół oznacza pochylenie monitora.

- Pytanie ogólne dotyczące systemu AV w Sali Szkoleniowej. Czy Zamawiający dysponuje schematem blokowym systemu AV sali szkoleniowej? Uzasadnienie. Schemat blokowy umożliwi dobór urządzeń kompatybilny z pozostałymi urządzeniami. 
Zamawiający nie dysponuje schematem blokowym systemu AV Sali szkoleniowej.

- Pytanie do punktu "II 1".  Czy Zamawiający wymaga monitora typu ""All in One"" z wbudowaną kamerą, mikrofonem, dotykiem oraz komputerem z opcją podłączenia zewnętrznych urządzeń?

W punkcie II 1 w opisie uszczegółowione jest, iż urządzenia do przeprowadzania telekonferencji mogą być urządzeniami niezależnymi od tablicy interaktywnej.

- Pytanie do punktu "II 1".  Czy Zamawiający dopuszcza dostawę niezależnych urządzeń jako komplet tzn.: monitor dotykowy, kamera, mikrofon, komputer?"
Zamawiający preferuje dostawę tablicy interaktywnej z zainstalowanym systemem operacyjnym oraz wsparciem oprogramowań do wideokonferencji. Tego typu urządzenie może funkcjonować z zewnętrznymi urządzeniami: kamerą i mikrofonem. Zamawiający dopuszcza również dostawę niezależnych urządzeń jako komplet. Ważne jest jednak, aby zestaw ten spełniał funkcjonalne założenia dotyczące wideokonferencji.

- Pytanie do punktu "II 2".  Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie monitora bez złącza DisplayPort? UZASADNIENIE: W celu wyświetlenia sygnału Displayport na monitorze zostanie dostarczony odpowiedni konwerter i wpięty w jedno z trzech złącz HDMI.
Zamawiający dopuszcza zastosowanie monitora bez złącza DisplayPort.

- Pytanie do punktu ""II 2"".  Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie monitora ze złączami 2x HDMI, 1x Displayport, 1x USB, 1x LAN? UZASADNIENIE: Monitor zgodnie z parametrami SIWZ jest już niedostępny".

Zamawiający dopuszcza zastosowanie monitora z wymienionymi złączami.

- Pytanie do punktu "II 3". Czy przez regulację góra-dół należy rozumieć pochylenie monitora?
Regulacja góra-dół oznacza pochylenie monitora.

- Pytanie do punktu "II 4". Czy Zamawiający dopuszcza projektor o rozdzielczości WUXGA 1920x1200 i formacie 16:10? UZASADNIENIE: Są to parametry lepsze niż minimalne podane przez Zamawiającego.

Wszelkie urządzenia z parametrami lepszymi niż wskazane w Opisie Przedmiotu Zamówienia są dopuszczalne.

- Pytanie do punktu "II 5". Czy Zamawiający dopuszcza projektor o rozdzielczości WUXGA 1920x1200 i formacie 16:10? Są to parametry lepsze niż minimalne podane przez Zamawiającego.
Wszelkie urządzenia z parametrami lepszymi niż wskazane w Opisie Przedmiotu Zamówienia są dopuszczalne.

- Pytanie do punktu "II 8". Prosimy o podanie minimalnej wielkości wymaganego panelu sterowania. Jakiego typu ma być panel sterujący przewodowy/bezprzewodowy?
Minimalna długość przekątnej panelu sterowania to 7 cali. Dopuszcza się zarówno panel sterujący przewodowy, jak i bezprzewodowy.

- Pytanie do punktu "II 8". Czy Zamawiający wymaga dostawy odpowiednich modułów wykonawczych do realizacji wymaganych funkcji sterujących?
Zamawiający wymaga dostawy odpowiednich modułów wykonawczych.

- Pytanie do punktu "II 8". Czy do sterowania oświetleniem oraz roletami należy dostarczyć klawiatury sterujące? Jeśli, tak to w jakiej ilości?"

Sterowanie oświetleniem i roletami powinno być możliwe z poziomu panelu sterującego.

- Pytanie do punktu "II 9". Zamawiający wymaga dostarczenia 6 kpl. złączy 2x HDMI, 1x DisplayPort, 1x VGA we floorboxie. Prosimy o potwierdzenie, że należy dostarczyć 12 szt. takich przyłączy.

Budynek przewiduje 3 sale typu szkoleniowe. Na jedną salę szkoleniową należy zapewnić 2 komplety złączy, a więc łącznie 6 kompletów.

- Pytanie do punktu ""II 9"". Czy do Sali szkoleniowej należy dostarczy urządzenia przełączające sygnały oraz systemy transmisyjne?

Urządzenia przełączające sygnały oraz systemy transmisyjne nie są wymagane.

- Pytanie do punktu "II 11". Co Zamawiający rozumie pod pojęciem odbiornik dla głośników?
W punkcie tym chodzi o wzmacniacz zintegrowany z głośnikami.

- Pytanie do punktu "II 11". Czy Zamawiający wymaga dostawy dodatkowych urządzeń umożliwiającą obróbkę i wzmocnienie sygnałów audio tj. procesorów audio, wzmacniaczy mocy, itd.?

Zamawiający wymaga jedynie wzmacniacza oraz głośników. Wszelkie dodatkowe urządzenia nie są wymagane.

- Pytanie do punktu "II 12". Czy Zamawiający wymaga dostawa dostawy splitera antenowego, wzmacniaczy antenowych oraz anten zewnętrznych?
Zamawiający nie wymaga ww. urządzeń. Mikrofony będą funkcjonować w oparciu o sygnał antenowy z odbiornika.

- Pytanie do punktu ""II 13"". Czy system ma umożliwiać wideokonferencje? Rozumiemy, że po stronie Wykonawcy jest komputer a licencja systemu wideokonferencyjnego (Zoom, Teams, Webex lub inna) po stronie Zamawiającego?

Pod pojęciem systemu do telekonferencji rozumiemy zestaw mikrofonów z jednostką centralną oraz jej podłączenie do tablicy multimedialnej i kamery w celu przeprowadzania wideokonferencji z wykorzystaniem kamery oraz ww. mikrofonów. Wszelkie licencje oraz oprogramowania niezbędne do funkcjonowania systemu należy skalkulować w ofercie oraz dostarczyć w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. Wszelkie licencje należy oszacować zgodnie z zaoferowanym okresem gwarancji i na taki okres.

- Pytanie do punktu ""II 13"". Czy Zamawiający wymaga systemu dyskusyjnego z 16 pulpitami w celu uniknięcia problemu ze sprzężeniami zwrotnymi?
Zamawiający wymaga systemy dyskusyjnego z 16 pulpitami w celu uniknięcia problemu ze sprzężeniami zwrotnymi.

- Pytanie ogólne dotyczące systemu AV w Sali Reprezentatywnej. Czy Zamawiający posiada schemat dla Sali reprezentatywnej? Uzasadnienie. Schemat blokowy umożliwi dobór urządzeń kompatybilnych z pozostałymi urządzeniami.

Zamawiający nie posiada schematu blokowego.

- Pytanie do punktu "III 1". Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie monitory posiadające wbudowany player USB platformy informacji wizualnej?
Zamawiający dopuszcza zastosowanie dowolnej metody odtwarzania treści wizualnych na ścianie wideo, pod warunkiem spełnienia funkcjonalnych wymagań.

- Pytanie do punktu "III 1". Czy ściana na której mają zawisnąć monitory jest wzmocniona i dostosowana do wagi (monitorów wraz z uchwytami i osprzętem)?
Ściana na której mają być zamontowane monitory wraz z konstrukcją i osprzętem jest wzmocniona i dostosowana do wagi.

- Pytanie do punktu "III 1". Prosimy o podanie możliwości kotwienia konstrukcji montażowej.
Zamawiający nie przewidywał możliwości kotwienia konstrukcji montażowej.

- Pytanie do punktu "III 1". Czy Zamawiający wymaga dostawy zewnętrznego systemu informacji wizualnej?

Zamawiający dopuszcza zastosowanie dowolnej metody odtwarzania treści wizualnych na ścianie wideo, pod warunkiem spełnienia funkcjonalnych wymagań.

- Pytanie do punktu "III 1". Prosimy o podanie ilości sygnałów wejściowych dla procesora wizyjnego oraz podanie ilości sygnałów wyjściowych.

Wymagane są minimalnie dwa sygnały wejściowe oraz minimalnie cztery sygnały wyjściowe dla procesora wizyjnego. Ważne jest zapewnienie możliwości zwiększenia sygnałów w przyszłości.

- Pytanie do punktu "III 1". W jaki sposób do systemu mają zostać wpięte dodatkowy monitor oraz projektor?

Projektor ma być sprzętem niezależnym od ściany wideo, do którego można wpiąć się osobno po przeciwnej stronie Sali reprezentatywnej. Dodatkowy monitor powinien być wpięty jako dodatkowe urządzenie wyjściowe dla procesora wideo, tak aby na monitorze możliwe było wyświetlenie obrazu ze ściany wideo. Monitor powinien mieć również możliwość wyświetlania obrazu przesyłanego z kamery z punktu „III 9”.

- Pytanie do punktu "III 1". Prosimy o informację w jakiej odległości od ściany video i pozostałych urządzeń w Sali znajduje się szafa sprzętowa na urządzenia zarządzające ścianą wizyjną, nagłośnieniem, itd.

Szafa sprzętowa nie była przewidziana w projekcie AV. Na potrzeby realizacji zamówienia dopuszcza się jej użycie. Urządzenia zarządzające ścianą wizyjną oraz nagłośnieniem mogą się zatem znajdować w odległości zaproponowanej przez Wykonawcę zamówienia. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia szafy sprzętowej.

- Pytanie do punktu "III 1". Jaką ilość przyłączy HDMI należy przewidzieć dla ściany wideo?
Dla ściany wideo powinny być przewidziane 2 złącza HDMI.

- Pytanie do punktu "III 2". Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie monitora bez złącza DisplayPort? UZASADNIENIE: W celu wyświetlenia sygnału Displayport na monitorze zostanie dostarczony odpowieni konwerter i wpięty w jedno z trzech złącz HDMI.
Zamawiający dopuszcza zastosowanie monitora bez złącza DisplayPort.

- Pytanie do punktu "III 2". Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie monitora ze złączami 2x HDMI, 1x Displayport, 1x USB, 1x LAN? UZASADNIENIE: Monitor zgodnie z parametrami SIWZ jest już niedostępny.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie monitora z wymienionymi złączami.

- Pytanie do punktu "III 3". Czy Zamawiający dopuszcza projektor o rozdzielczości WUXGA 1920x1200 i formacie 16:10? Są to parametry lepsze niż minimalne podane przez Zamawiającego.
Wszelkie urządzenia z parametrami lepszymi niż wskazane w Opisie Przedmiotu Zamówienia są dopuszczalne.

- Pytanie ogólne dotyczące systemu AV w Sali Reprezentatywnej. Czy do Sali reprezentatywnej należy dostarczy dodatkowe urządzenia przełączające sygnały oraz systemy transmisyjne, jednak nie wymienione w formularzu ofertowym?
Urządzenia przełączające sygnały oraz systemy transmisyjne nie są wymagane dla całego systemu AV, jednakże dla ściany wideo powinna być możliwość przełączania sygnału.

- Pytanie do punktu "III 8". Czy na całą salę reprezentatywną należy dostarczyć dwa panele sterujące?

Na salę reprezentatywną należy dostarczyć dwa panele sterujące.

- Pytanie do punktu "III 8". Jakiej wielkości mają być dostarczone panele? Jakiego typu mają być panele przewodowe/bezprzewodowe?

Minimalna długość przekątnej panelu sterowania to 7 cali. Dopuszcza się zarówno panel sterujący przewodowy, jak i bezprzewodowy.

- Pytanie do punktu "III 8". Czy do sterowania oświetleniem oraz roletami należy dostarczyć klawiatury sterujące? Jak, tak to w jakiej ilości?
Sterowanie oświetleniem i roletami powinno być możliwe z poziomu panelu sterującego.

- Pytanie do punktu "III 8". Czy Zamawiający wymaga dostawy odpowiednich modułów wykonawczych do realizacji wymaganych funkcji sterujących?

Zamawiający wymaga dostawy odpowiednich modułów wykonawczych.

- Pytanie do punktu "III 10". Czy Zamawiający wymaga dostawy wzmacniacza oraz miksera/procesora audio?

Zamawiający wymaga dostawy wzmacniacza. Nie wymaga miksera/procesora audio.

- Pytanie do punktu "III 11". Czy Zamawiający wymaga dostawy splitera antenowego, wzmacniaczy antenowych oraz anten zewnętrznych?

Zamawiający nie wymaga ww. urządzeń. Mikrofony będą funkcjonować w oparciu o sygnał antenowy z odbiornika.

- Pytanie do punktu "IV 1" dotyczące access pointów. Czy sprzęt podamy ma być kompatybilny z posiadanym już przez Zamawiającego systemem? Jeżeli tak to jaki sprzęt posiada Zamawiający?

Zamawiający nie posiada obecnie systemu, z którym sprzęt ma być kompatybilny.

- Pytanie do punktu "IV 2" dotyczące firewalli. Czy sprzęt podamy ma być kompatybilny z posiadanym już przez Zamawiającego systemem? Jeżeli tak to jaki sprzęt posiada Zamawiający?
Zamawiający nie posiada obecnie systemu, z którym sprzęt ma być kompatybilny.

- Pytanie do punktu "IV 3" dotyczące serwerów. Czy Zamawiający dopuszcza serwer o wysokości 2U bez panelu LCD? UZASADNIENIE: Podane parametry przez Zamawiające spełnia serwer jedynie firmy DELL, co ogranicza prawo do uczciwej konkurencji.
Zamawiający dopuszcza serwer o wysokości 2U bez panelu LCD.

- Pytanie do punktu "IV 3" dotyczące serwerów. Czy Zamawiający dopuszcza serwer o wysokości 1U bez panelu LCD? UZASADNIENIE: Podane parametry przez Zamawiające spełnia serwer jedynie firmy DELL, co ogranicza prawo do uczciwej konkurencji.
Zamawiający dopuszcza serwer o wysokości 1U bez panelu LCD.

- Czy Zamawiający umożliwia przeprowadzenia wizji lokalnej. Brak wizji lokalnej praktycznie uniemożliwia rzeczową wycenę prac montażowych.
Zamawiający nie umożliwia przeprowadzenia wizji lokalnej. Obiekt jest obecnie w budowie.

- Sale Projektowe – pozycja 1 monitor 55” - Obecnie nie ma na rynku rozwiązań, gdzie żywotność monitora wynosiłaby 60 000 godz dla monitora wielkoformatowego. Są rozwiązania 30 000 , 50 000 godzin dla żywotności panelu, czy dla MTBF (średniego okresu do awarii). Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie monitora o żywotności panelu lub MTBF : min. 50 000 godzin ? W przypadku braku zgody, to prośba o podanie definicji żywotności monitora oraz wskazanie minimum dwóch różnych rozwiązań różnych producentów spełniających ten parametr.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie monitora o żywotności min. 50 000 godzin.

- Sale Projektowe – pozycja 2 uchwyt ścienny – Proszę o informację, czy Zamawiającemu opisując wymóg uchwytu jako ruchomość w zakresie góra – dół , chodziło o uchylność, czy rzeczywiście uchwyt ma pozwalać na regulację zmiany wysokości ekranu ?

Ruchomość w zakresie góra – dół dotyczy pochylenia.

- Sale Szkoleniowe – pozycja 1 tablica interaktywna – Zamawiający wymaga dostarczenia tablicy interaktywnej umożliwiającej przeprowadzenie wideokonferencji oraz współpracującej z oprogramowaniem do wideokonferencji. Kamera + mikrofon – wbudowana lub opcja podłączenia zewnętrznych urządzeń. Jednocześnie w pozycji 13 Zamawiający wymaga dostarczenia Systemu do telekonferencji ( 16 mikrofonów na stole, kamera, zintegrowane z tablicą multimedialną/projektorem) . Czy wymóg Kamera + mikrofon – wbudowana lub opcja podłączenia zewnętrznych urządzeń zostanie spełniony jeśli dla pozycji 13 zostanie zaoferowany system do telekonferencji, czy dla pozycji 1 należy przewidzieć osobny system z kamerą i mikrofonem ? Czy Zamawiający wymaga dostarczenia komputera obsługującego system do telekonferencji?
Jeżeli kamera i mikrofon z pozycji 13 będą urządzeniami zewnętrznymi, współpracującymi z tablicą interaktywną i jej systemem operacyjnym, to wymóg będzie spełniony. Tablica interaktywna powinna posiadać wbudowaną kamerę i mikrofon lub możliwość podłączenia zewnętrznego zestawu, którym może być zestaw z pozycji 13.

- Sale Szkoleniowe - pozycja 2 monitor 65” - Obecnie nie ma na rynku rozwiązań, gdzie żywotność monitora wynosiłaby 60 000 godz dla monitora wielkoformatowego min 65”. Są rozwiązania 30 000 , 50 000 godzin dla żywotności panelu, czy dla MTBF (średniego okresu do awarii). Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie monitora o żywotności/MTBF : min. 50 000 godzin ? Jeśli nie, to prośba o podanie definicji żywotności monitora oraz wskazanie minimum dwóch różnych rozwiązań różnych producentów spełniających ten parametr.
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie monitora o żywotności min. 50 000 godzin.

- Sale Szkoleniowe - pozycja 3 uchwyt ścienny – Proszę o informację, czy Zamawiającemu opisując wymóg uchwytu jako ruchomość w zakresie góra – dół , chodziło o uchylność, czy rzeczywiście uchwyt ma pozwalać na regulację zmiany wysokości ekranu ?

Ruchomość w zakresie góra – dół dotyczy pochylenia.

- Sale Szkoleniowe - pozycja 4 projektor multimedialny – Proszę o informacje, czy parametr: żywotność dotyczy źródła światła, czy całego urządzenia ? Jeśli źródła światła, to czy parametr dotyczy pracy w trybie normalnym, oszczędnym?

Parametr żywotność dotyczy źródła światła w trybie normalnym.

- Sale Szkoleniowe - pozycja 5 projektor multimedialny – Proszę o informacje, czy parametr: żywotność dotyczy źródła światła, czy całego urządzenia ? Jeśli źródła światła, to czy parametr dotyczy pracy w trybie normalnym, oszczędnym?

Parametr żywotność dotyczy źródła światła w trybie normalnym.

- Sale Szkoleniowe – pozycja 7 uchwyt sufitowy – Jaka ma być minimalna długość uchwytu do montażu projektorów ?

Minimalna długość uchwytu to 100 mm.

- Sale Szkoleniowe – pozycja 12 Mikrofony – Czy wymagane mikrofony mają działać jednocześnie , czy będą używane na przemian ?

Wymagane mikrofony mają działać jednocześnie.

- Sala Reprezentatywna - pozycja 1 Ściana multimedialna. – monitory bezszwowe - Prośba o podanie definicji żywotności monitora ? Czy chodzi o żywotność panelu czy średni czas do awarii ? Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie monitorów bezszwowych ze średnim czasem do awarii 50 000 godzin ?

W pozycji Ściana multimedialna chodzi o średni czas do awarii. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie monitorów ze średnim czasem do awarii 50 000 godzin.

- Sala Reprezentatywna - pozycja 1 Ściana multimedialna. – monitory bezszwowe – Prośba o podanie zasadności użycia wejścia i wyjścia LAN w monitorze bezszwowym ? W związku z użyciem zewnętrznego wymaganego kontrolera, funkcjonalność tego wymogu jest bezzasadna. Powoduje tylko podrożenie kosztów monitora. W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego z prośba o dopuszczenie monitora bezszwowej z 1 złączem LAN.

Zamawiający dopuszcza monitor bezszwowy z 1 złączem LAN.

- Sala Reprezentatywna - pozycja 2 monitor 65” - Obecnie nie ma na rynku rozwiązań, gdzie żywotność monitora wynosiłaby 60 000 godz dla monitora wielkoformatowego min 65”.. Są rozwiązania 30 000 , 50 000 godzin dla żywotności panelu, czy dla MTBF (średniego okresu do awarii). Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie monitora o żywotności/MTBF : min. 50 000 godzin ? Jeśli nie, to prośba o podanie definicji żywotności monitora oraz wskazanie minimum dwóch różnych rozwiązań różnych producentów spełniających ten parametr.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie monitora o żywotności min. 50 000 godzin. W postępowaniu przetargowym niedopuszczalne jest wskazywanie jakiegokolwiek producenta.

- Sala Reprezentatywna - pozycja 2 monitor 65” – Czy do monitora należy zaoferować uchwyt ?

Do monitora należy zaoferować uchwyt.

- Sala Reprezentatywna – pozycja 4 uchwyt sufitowy – Jaka ma być minimalna długość uchwytu do montażu projektora ?

Minimalna długość uchwytu to 100 mm.

- Sala Reprezentatywna – pozycja 9 kamera – Proszę o podanie funkcjonalności dostarczanej kamery. Czy należy przewidzieć dodatkowe urządzenia jak rejestrator, urządzenie do streamingu ?

Kamera ma być urządzeniem do streamingu, zamontowanym na stałe w Sali reprezentatywnej.

- Sale Szkoleniowe – pozycja 11 Mikrofony – Czy wymagane mikrofony mają działać jednocześnie , czy będą używane na przemian np. 2 na raz ?
Wymagane mikrofony mają działać jednocześnie.

- Ogólne pytania

  - Proszę o przekazanie rzutów pomieszczeń oraz lokalizacji urządzeń w pomieszczeniach.
Kompletna dokumentacja projektowa znajduje się na stronie Zamawiającego w zakładce przetargi pod postępowaniem na wykonanie robót budowlanych (post. nr 1/PN/2020). Dodatkowo pod postępowaniem na wyposażenie meblowe (post. nr 2/PN/2020) znajdują się zaktualizowane rzuty pomieszczeń oraz rozmieszczenie umeblowania, co będzie pomocne przy dokonaniu wyceny oferty. Zamawiający nie posiada schematów blokowych ani żadnej innej dokumentacji, oprócz wskazanej powyżej, a wymaganej ustawą Pzp.

  - Czy szafy RACK są przedmiotem zamówienia? Czy wydzielona jest jakaś serwerownia na urządzenia ?

Szafy RACK są przedmiotem zamówienia. W budynku wydzielone są 3 pomieszczenia na serwerownie.

  - Czy system transmisji obrazu typu extender jest przedmiotem zamówienia ?

Systemy transmisji obrazu typu extender nie są przedmiotem zamówienia.

  - Proszę o podanie założeń funkcjonalnych użycia w Sali reprezentatywnej ściany multimedialnej, projektora, monitora. W jaki sposób ma być przekazywane źródło sygnału ? Z uwagi na kilka źródeł, czy nie ma potrzeby zaoferowania przełącznika matrycowego ? Czy np. sygnały ze złączy we floorboxie przy prowadzącym przy ścianie wideo mają być tylko wysłane do kontrolera , który dalej przekaże je do ściany wideo ? Bez informacji o idei działania Sali bardzo ciężko zaoferować produkty, które będą gwarantować Państwa zapotrzebowanie. Opis jest tak niejednoznaczny, że można to wykorzystać oferując bardzo prymitywne funckjonalności.
Sygnały ze złączy mają być wysyłane do urządzenia typu procesor wizyjny, który przekaże je do ściany wideo. Podstawowym założeniem funkcjonalnym jest możliwość wyświetlania obrazu na ścianie wideo z jednego lub dwóch urządzeń jednocześnie. Powinna być również możliwość podziału ściany wideo na cztery. Nie jest wymagana konieczność aktywnego przełączania się obrazu z kilku sygnałów jednocześnie. Ściana wideo będzie użytkowana przede wszystkim podczas wydarzeń o charakterze konferencyjnym i e-sportowym.

  - Proszę o przesunięcie terminu składania ofert o 7 dni licząc od czasu ukazania się odpowiedzi na powyższe pytania.

Termin został już przesunięty. O ile zaistnieje taka konieczność będzie przesunięty ponownie, o czym Wykonawcy zostaną poinformowani poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie przetargu.

  - Zamawiający jako jedno z kryteriów oceny ofert określił "Gwarancję i rękojmię" i punktuje dodatkowo dłuższy okres gwarancji (min. 24, maks. 48 miesięcy).
W ramach przedmiotu zamówienia należy dostarczyć urządzenia sieciowe wraz z bardzo kosztownymi licencjami i subskrypcjami. Bardzo proszę o informację, na jaki okres należy dostarczyć subskrypcje (licencje czasowe), jeśli jakiś produkt takich licencji wymaga (np. licencje czasowe  access pointa lub do kontrolera WLAN, subskrypcje funkcjonalności bezpieczeństwa dla urządzeń Firewall itd.). Czy w razie oferowania 36 lub 48 miesięcy gwarancji na urządzenia, także wymagane subskrypcje i licencje mają zostać dostarczone na taki sam okres, czy na okres minimalny podany w OPZ? Czy licencje należy dokładnie wypisać w formularzu cenowym wypełniając ofertę ?

Licencje należy dostarczyć na długość oferowanego czasu gwarancji (zgodnie z zaoferowanym czasem gwarancji i rękojmi). Wykonawca może wpisać licencje w formularzu ofertowym, lecz nie jest to wymagane.

- Zamawiający wymaga, aby dostarczane punkty dostępowe były zarządzane centralnie za pomocą kontrolera sieci bezprzewodowej. Prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:

  - czy Zamawiający posiada już kontroler sieci bezprzewodowej, który ma zarządzań punktami dostępowymi, a jeśli tak to jaki?

Zamawiający nie posiada kontrolera sieci bezprzewodowej.

  - jeśli Zamawiający nie posiada kontrolera sieci bezprzewodowej, to czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu opisanego w części III SIWZ w pkt IV.1.I.d, aby ruch z punktów dostępowych był tunelowany do kontrolera sieci bezprzewodowej, co umożliwi zastosowanie kontrolera uruchamianego bezpośrednio na jednym z punktów dostępowych?

Zamawiający rezygnuje z wymogu opisanego w części III SIWZ w pkt IV.1.I.d.

  - jeśli zamawiający nie zrezygnuje z wymogu z pkt IV.1.I.d, aby ruch z punktów dostępowych był tunelowany do kontrolera sieci bezprzewodowej, to czy Zamawiający dopuści kontroler uruchamiany w postaci maszyny wirtualnej (np. VMware, Hyper-V lub KVM) w środowisku Zamawiającego lub na dostarczanych serwerach w pozycji 3 dla Zakładki Sieć ?

Zamawiający rezygnuje z wymogu opisanego w części III SIWZ w pkt IV.1.I.d.