# Wrocław, dnia 01.02.2021 r.

# KLUB SPORTOWY "AZS WROCŁAW"

# AKADEMICKIEGO ZWIAZKU SPORTOWEGO

# WE WROCŁAWIU

# ul. Józefa Mianowskiego 2b

# 51-605 Wrocław

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej Pzp, Zamawiający udziela wyjaśnień na pytania złożone przez Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę i montaż wyposażenia audio – video wyposażenia Inkubatora Przedsiębiorczości E-SPORTU w celu realizacji zadania pn.: „Budowa budynku wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem celem utworzenia Inkubatora Przedsiębiorczości E-SPORTU przy ul. Józefa Mianowskiego 2b we Wrocławiu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020:

1. Prosimy o informację na temat statusu okablowania sygnałowego i zasilającego na potrzeby systemów AV. Czy okablowanie jest wykonane przez Generalnego Wykonawcę? Jeżeli okablowanie jest wykonane przez Generalnego Wykonawcę prosimy o udostepnienie wykonanych bądź planowanych tras kablowych w celu doboru urządzeń zgodnych z wykonanym okablowaniem.

**Odp. Okablowanie sygnałowe i zasilające na potrzeby systemów AV jest obecnie wykonywane przez Generalnego Wykonawcę (planowane zakończenie prac to 30.06.2021).**

**Kompletna dokumentacja projektowa (w tym projekt wykonawczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych) znajduje się na stronie Zamawiającego w zakładce przetargi pod postępowaniem na wykonanie robót budowlanych (post. nr 1/PN/2020). Dodatkowo pod postępowaniem na wyposażenie meblowe (post. nr 2/PN/2020) znajdują się zaktualizowane rzuty pomieszczeń oraz rozmieszczenie umeblowania, co będzie pomocne przy dokonaniu wyceny oferty.**

1. Pytanie do punktu "I 3". W punkcie "I 3" Zamawiający wymaga dostawy złącz 1x HDMI, 1x DisplayPort, 1x VGA. Prosimy o potwierdzenie, że takie okablowanie na potrzeby tych złącz jest wykonane.

**Odp. Okablowanie sygnałowe i zasilające na potrzeby systemów AV jest obecnie wykonywane przez Generalnego Wykonawcę (planowane zakończenie prac to 30.06.2021).**

1. Pytanie do punktu "II 8". Prosimy o podanie ilości rolet lub grup rolet, prosimy o podanie ilości opraw/obwodów oraz typu opraw.

**Odp. Ilości i rodzaje rolet pokazane są w projekcie wykonawczym architektury (rys. nr Aw01) natomiast ilości opraw/obwodów oraz typu opraw pokazane są w projekcie wykonawczym elektrycznym. Kompletna dokumentacja projektowa (w tym projekt wykonawczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych) znajduje się na stronie Zamawiającego w zakładce przetargi pod postępowaniem na wykonanie robót budowlanych (post. nr 1/PN/2020).**

1. Pytanie do punktu ""II 9"". W punkcie ""I 9"" Zamawiający wymaga dostawy złącz 2x HDMI, 1x DisplayPort, 1x VGA. Prosimy o potwierdzenie, że takie okablowanie na potrzeby tych złącz jest wykonane.

**Odp. Okablowanie sygnałowe i zasilające na potrzeby systemów AV jest obecnie wykonywane przez Generalnego Wykonawcę (planowane zakończenie prac to 30.06.2021).**

1. Pytanie do punktu "III 8". Prosimy o podanie ilości rolet lub grup rolet, prosimy o podanie ilości opraw/obwodów oraz typu opraw.

**Odp. Ilości i rodzaje rolet pokazane są w projekcie wykonawczym architektury (rys. nr Aw01) natomiast ilości opraw/obwodów oraz typu opraw pokazane są w projekcie wykonawczym elektrycznym. Kompletna dokumentacja projektowa (w tym projekt wykonawczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych) znajduje się na stronie Zamawiającego w zakładce przetargi pod postępowaniem na wykonanie robót budowlanych (post. nr 1/PN/2020).**

1. **Sale Projektowe**– pozycja 3 złącza – Proszę o informację, czy Wykonawca ma obowiązek dostarczenia złącz do istniejących przyłączy podłogowych. Jeśli tak, to prośba o podanie modelu i producenta przyłączy podłogowych ? Czy jednak Wykonawca ma dostarczyć wraz ze złączami, także przyłącze podłogowe? Jeśli tak, to jakiego typu podłoga jest w salach projektowych ? Czy jest podłoga techniczna, wylewka , czy może coś innego ?

**Odp. Przyłącza podłogowe (puszki +przyłączę do puszki) są obecnie wykonywane przez Generalnego Wykonawcę (planowane zakończenie prac to 30.06.2021).**

1. **Sale Szkoleniowe –**pozycja 8 panel sterownia – Proszę o podanie jakie rolety/zasłony, światło będą w salach ? Proszę o podanie modelu, producenta urządzeń ? Czy bramki typu Dali, moduły przekaźnikowe są przedmiotem zamówienia i musi je wykonawca w tej pozycji uwzględnić ?

**Odp. Ilości i rodzaje rolet pokazane są w projekcie wykonawczym architektury (rys. nr Aw01) Kompletna dokumentacja projektowa (w tym projekt wykonawczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych) znajduje się na stronie Zamawiającego w zakładce przetargi pod postępowaniem na wykonanie robót budowlanych (post. nr 1/PN/2020). Montaż rolet jest po stronie Generalnego Wykonawcy – na ten moment nie ma jeszcze Generalny Wykonawca wybranego producenta i modelu tych urządzeń. System Dali jest także w zakresie Generalnego Wykonawcy.**

**Zasłony będą zasuwane manualnie (bez sterowania).**

1. **Sale Szkoleniowe**– pozycja 9 złącza – Proszę o informację, czy Wykonawca ma obowiązek dostarczenia złącz do istniejących przyłączy podłogowych. Jeśli tak, to prośba o podanie modelu i producenta przyłączy podłogowych ? Czy jednak Wykonawca ma dostarczyć wraz ze złączami, także przyłącze podłogowe ? Jeśli tak, to jakiego typu podłoga jest w salach projektowych ?

**Odp. Przyłącza podłogowe (puszki +przyłączę do puszki) są obecnie wykonywane przez Generalnego Wykonawcę (planowane zakończenie prac to 30.06.2021).**

1. **Sala Reprezentatywna –**pozycja 6,7 złącza – Proszę o informację, czy Wykonawca ma obowiązek dostarczenia złącz do istniejących przyłączy podłogowych. Jeśli tak, to prośba o podanie modelu i producenta przyłączy podłogowych ? Czy jednak Wykonawca ma dostarczyć wraz ze złączami, także przyłącze podłogowe ? Jeśli tak, to jakiego typu podłoga jest w salach projektowych ?

**Odp. Przyłącza podłogowe (puszki +przyłączę do puszki) są obecnie wykonywane przez Generalnego Wykonawcę (planowane zakończenie prac to 30.06.2021).**

1. **Sala Reprezentatywna –**pozycja 8 system sterowania salą – Proszę o podanie jakie rolety/zasłony, oświetlenie będzie w sali ? Proszę o podanie modelu, producenta urządzeń ? Czy będą one sterowalne ? Czy bramki typu Dali, moduły przekaźnikowe są przedmiotem zamówienia i musi je wykonawca w tej pozycji uwzględnić ?

**Odp. Ilości i rodzaje rolet pokazane są w projekcie wykonawczym architektury (rys. nr Aw01) Kompletna dokumentacja projektowa (w tym projekt wykonawczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych) znajduje się na stronie Zamawiającego w zakładce przetargi pod postępowaniem na wykonanie robót budowlanych (post. nr 1/PN/2020). Montaż rolet jest po stronie Generalnego Wykonawcy – na ten moment nie ma jeszcze Generalny Wykonawca wybranego producenta i modelu tych urządzeń. System Dali jest także w zakresie Generalnego Wykonawcy. Zasłony będą zasuwane manualnie (bez sterowania).**

1. **Ogólne pytania**
   1. Czy okablowanie sieciowe , zasilające, sygnałowe do urządzeń jest już rozprowadzone w salach, czy należy je w ramach przedmiotu zamówienia wykonać ?

**Odp. Okablowanie sygnałowe i zasilające na potrzeby systemów AV jest obecnie wykonywane przez Generalnego Wykonawcę (planowane zakończenie prac to 30.06.2021).**

**Kompletna dokumentacja projektowa (w tym projekt wykonawczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych) znajduje się na stronie Zamawiającego w zakładce przetargi pod postępowaniem na wykonanie robót budowlanych (post. nr 1/PN/2020). Dodatkowo pod postępowaniem na wyposażenie meblowe (post. nr 2/PN/2020) znajdują się zaktualizowane rzuty pomieszczeń oraz rozmieszczenie umeblowania, co będzie pomocne przy dokonaniu wyceny oferty.**

**Sprostowania odpowiedzi do pytań (zestaw 1) dot. kwestii budowlanych:**

27 Pytanie do punktu "III 1". Prosimy o podanie możliwości kotwienia konstrukcji montażowej.

**Odpowiedź: Konstrukcja montażowa ściany graficznej ma być zamontowana do podłogi i do stropu. Sposób montażu i jego wykonanie leży po stronie Wykonawcy ściany wideo.**

26. Pytanie do punktu "III 1". Czy ściana na której mają zawisnąć monitory jest wzmocniona i dostosowana do wagi (monitorów wraz z uchwytami i osprzętem)?

**W zakres zamówienia wchodzi konstrukcja montażowa ściany graficznej z uchwytami montażowymi - monitory mają zawisnąć na konstrukcji systemowej uwzględniającej ciężar monitorów dostarczonych przez Wykonawcę. Konstrukcja dostarczona przez Wykonawcę w ramach przedmiotu zamówienia**

Pyt. 64 a: Czy szafy RACK są przedmiotem zamówienia? Czy wydzielona jest jakaś serwerownia na urządzenia ?

Szafy rackowe nie są przedmiotem zamówienia. Szafy rackowe dostarcza Wykonawca robót budowlanych.